Proses Terjadinya Kebakaran dalam Gedung

Proses terjadinya kebakaran diawali karena adanya tiga unsur yang saling berhubungan sehingga menimpulkan api yaitu oksigen, sumber panas, dan bahan bakar. Tiga unsur tersebut dikenal dengan istilah segitiga api. Api yang tidak segera dipadamkan akan terus menyulut dan merambat ke bahan- bahan lain yang mudah terbakar. Kebakaran ini akan membesar dalam waktu cepat atau lama bergantung pada komponen dan struktural bangunannya, apabila bangunan tahan terhadap api maka proses terjadinya kebakaran akan membutuhkan waktu yang lama. Menurut ILO (dalam Astria, 2008), apabila suatu molekul mengadakan kontak amat dekat dengan molekul oksidator (yakni oksigen), maka pada umumnya akan terjadi reaksi kimia (meskipun tidak selalu). Apabila tumbukan antar molekul hanya berenergi rendah, maka reaksi akan berlangsung karena reaksi eksoterm, maka banyak panas yang terbentuk. Energi dapat memanaskan bahan dan oksidan yang selanjutnya akan bereaksi dan menimbulkan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini merupakan proses awal terjadinya kebakaran tersebut.

Penyebab Kebakaran

Penyebab kebakaran sering terjadi karena faktor kelalaian manusia (human error) itu sendiri seperti korsleting listrik, putung rokok, pembakaran sampah, maupun tabung gas yang meledak. Menurut setiyo (2014), penyebab kebakaran tertinggi diakibatkan oleh korsleting listrik pada peralatan instalasi listrik yamg tidak sesuai standar PUIL 2000 dan instalasi listrik yang sudah berumur tua. Selain itu penggunaan, pemasangan dan perlakuan pada peralatan listrik yang kurang baik juga menyebabkan korsleting listrik. Koorsleting listrik terjadi akibat ketidaksadaran atau kelalaian manusia sehingga tidak dapat dihindari dengan begitu saja, dibutuhkan kepekaan untuk menjaga keselamatan pribadi maupun orang lain.

Oksigen yang Habis

.